## Ficha de evaluación
Ficha de evaluación del estado del equipamiento biomédico
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESE
Fecha de Diligenciamiento
Municipio
Nombre ESE
Nit ESE |  |  | Número de identificación tributario que se encuentra en cámara de comercio
Dirección
Nivel de Atención
Contacto Responsable
Número Celular
E-Mail
Sedes (Puestos de Salud y/o Centros de Salud)
2. IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DEL EQUIPO
Tipo de equipo a evaluar
Nombre
Marca
Modelo
Serie
Vida Útil (en años) |  |  | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fuentes de Alimentación |  |  |  |  | Si seleccionó otra, a continuación indique: ¿Cuál?
Servicio Habilitado |  | Grupo |  | Servicio - código |  |  | Complejidad
|  | El equipo pertenece a la dotación Mínima del Servicio |  |  | El servicio cuenta con la dotación mínima
Equipo Fíjo o Movil
Clasificación |  | Clase de Riesgo
Uso
Tecnología
Tiempo de Garantía (en años) |  |  | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fecha de Instalación
Fecha de Adquisición
Forma de Adquisición
Valor de Adquisición |  |  |  | Importante: Diligenciar este campo en valor numérico, sin puntos ni comas
Permiso de comercialización o registro sanitario |  |  |  | Aplica solamente cuando el tipo de equipo que seleccionó es biomédico, de lo contrario dejar en blanco
|  | Importador y/o Distribuidor |  | Fabricante
Nombre
Teléfono
Ciudad
País
3. EVALUACIÓN TÉCNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje máximo |  | Observaciones
Edad |  |  |  | 0 |  | 25
Soporte de Repuestos |  |  |  | 0 |  | 25
Soporte de Consumibles | En caso de no necesitar consumibles, seleccionar "No aplica" |  |  | 0 |  | 25
Soporte Técnico |  |  |  | 0 |  | 25
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 100
4. EVALUACIÓN CLÍNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Utilidad |  |  |  | 0 |  | 20
Frecuencia y Facilidad de Uso |  |  |  | 0 |  | 20
Confiabilidad |  |  |  | 0 |  | 20
Contribución |  |  |  | 0 |  | 20
Necesidad | Hace referencia a qué tan necesaria es la presencia del equipo en el servicio |  |  | 0 |  | 20
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 100
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Componente |  | Valor | Porcentaje respecto al valor de adquisición del equipo(VAEB) | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Costo anual de mantenimiento (CAM) |  |  | 0% | 30 |  | 30
Costo anual de operación (CAO) |  |  | 0% | 30 |  | 30
Relación costo mantenimiento-Costo reparación (CMR) |  |  | 0% | 40 |  | 40
TOTAL |  |  |  | 100 |  | 100
Información diligenciada por la SSSA | EVALUACIÓN TOTAL (V = 0.45T + 0.30C + 0.25E) |  |  | 25 | ESTADO DEL EQUIPO |  | Proceso de reposición
Ficha elaborada por: Ing.Tatiana Hernández Torres |  |  |  |  | Ficha aprobada por: Dr. Héctor Mario Restrepo Montoya
Modificada por: Ing. Mabel Catalina Zapata Álvarez |  |  |  |  | Aprobada por: Ing. Alejandro Arredondo Peñaranda

## Servicios
Grupo | Servicio
Protección_específica_y_detección_temprana | Protección específica y detección temprana - 9
Consulta_externa | Consulta externa general - 328
Urgencias | Consulta externa especialidades médicas - 356
Apoyo_diagnóstico_y_complementación_terapéutica | Consulta externa de medicina estética - 397
Internación | Consulta odontológica general y especializada - 334
Quirúrgicos | Medicinas alternativas - 398, 399, 400, 404, 405
Traslado_pacientes | Urgencias baja complejidad - 501
Otros_servicios | Urgencias mediana y alta complejidad - 501
Proceso | Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad - 710
Radiología e imágenes diagnósticas, mediana y alta complejidad - 710
Servicio farmacéutico baja complejidad - 714
Servicio farmacéutico mediana y alta complejidad - 714
Ultrasonido - 719
Transfusión sanguínea - 713
Medicina nuclear - 715
Radioterapia - 711
Quimioterapia - 709
Diagnóstico cardiovascular - 701
Electrodiagnóstico - 725
Laboratorio de patología - 718
Toma de muestras de laboratorio clínico - 712
Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad - 706
Tamización de cáncer de cuello uterino - 741
Laboratorio de citologías cervico-uterinas - 717
Laboratorio de histotecnología - 731
Hemodinamia - 705
Endoscopia - 703
Hemodiálisis - 733
Diálisis peritoneal - 734
Terapias alternativas - 735, 736, 737
Neumología - Laboratorio de función pulmonar - 730
Hospitalización baja complejidad - 101
Hospitalización mediana y alta complejidad - 101
Hospitalización obstétrica baja complejidad - 112
Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad - 112
Unidad de quemados adultos y/o pediátricos - 111/125
Cuidado básico neonatal 120
Cuidado intermedio neonatal - 105
Cuidado intensivo neonatal - 108
Cuidado intermedio pediátrico - 106
Cuidado intensivo pediátrico - 109
Cuidado intermedio adultos -107
Cuidado intensivo adultos - 110
Internación parcial en hospital - 124
Hospitalización en unidad de salud mental - 126
Atención institucional de paciente crónico - 121
Cirugía baja complejidad - 203
Cirugía mediana y alta complejidad - 203
Cirugía ambulatoria - 217
Trasplante de órganos - 217
Trasplante de tejidos - 217
Trasplante de progenitores hematopoyéticos - 242
Traslado asistencial básico - 601
Traslado asistencial medicalizado - 602
Atención domiciliaria paciente agudo - 817
Atención domiciliaria paciente crónico sin ventilador - 816
Atención domiciliaria paciente crónico con ventilador - 815
Consulta domiciliaria - 8
Atención prehospitalaria - 818
Atención consumidor de sustancias psicoactivas - 819
Esterilización - 950

## Dotación a evaluar
Tipo de equipo |  |  | Índice video
Equipo biomédico |  |  | minuto 0:00 Introducción
Mobiliario |  |  | minuto 0:47 Identificación de la ESE
Industrial de uso hopitalario |  |  | minuto 2:10 Identificación e historia del equipo
minuto 6:08 evaluación técnica
Equipos biomédicos | Mobiliario | Industrial de uso hospitalario | minuto 7:48 evaluación clínica
Todos los relacionados con los sevicios y proceso de esterilización que presta la institución, relacionados en la Hoja: "Servicios" | Camas | Plantas eléctricas | minuto 9:10 evaluación económica
| Camillas | Todos los relacionados con los sevicios y proceso de esterilización que presta la institución, relacionados en la Hoja: "Servicios"
Cunas
Sillas de ruedas
Carro de paro
lamparas quirurgicas
mesas quirurgicas
carro de medicamentos
Exlcuir mobiliario como: lámparas, mesas, escaleras, computadores, sillas, escritorios, estaterías, entre otros.
Incluir la dotación de traslado de pacientes tales como: Transporte asistencial básico y transporte asistencial medicalizado.
Para la evaluación de los diferentes equipos, copiar la "ficha de evaluacion" y pegar en la "hoja 1" y nombrar la hoja 1 con el nombre del equipo evaluado, como se ilustra en la hoja " Ejemplo Monitor de signos v."

## Ejemplo Monitor de signos v.
Ficha de evaluación del estado del equipamiento biomédico
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESE
Fecha de Diligenciamiento |  | 2018-02-23
Municipio |  | Medellín
Nombre ESE |  | Hospital General Luz Castro de Gutierrez
Nit ESE |  | 890904646-7 | Número de identificación tributario que se encuentra en cámara de comercio
Dirección |  | Carrera 48 No.32-102
Nivel de Atención |  | Tercer nivel
Contacto Responsable |  | Contacto
Número Celular |  | XXX-XXXX-XXX
E-Mail |  | ficha@ejemplo.com
Sedes (Puestos de Salud y/o Centros de Salud) |  | Nombre y ubicación de las Sedes
2. IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DEL EQUIPO
Tipo de equipo a evaluar |  | Biomédico
Nombre |  | Monitor de signos vitales
Marca |  | GE Healtcare
Modelo |  | Dash
Serie |  | 2500
Vida Útil (en años) |  | 5 años | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fuentes de Alimentación |  | Electricidad |  |  | Si seleccionó otra, a continuación indique: ¿Cuál?
Servicio Habilitado |  | Grupo | Urgencias | Servicio - código | Urgencias mediana y alta complejidad - 501 |  | Complejidad |  | Alta
|  | El equipo pertenece a la dotación Mínima del Servicio |  | Si | El servicio cuenta con la dotación mínima |  |  |  | Si
Equipo Fíjo o Movil |  | Fijo
Clasificación |  | Clase de Riesgo | IIA
|  | Uso | De diagnóstico
|  | Tecnología | Electrónicos
Tiempo de Garantía (en años) |  | 3 años | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fecha de Instalación |  | Enero 9 de 2012
Fecha de Adquisición |  | Diciembre 20 de 2011
Forma de Adquisición |  | Compra directa
Valor de Adquisición |  | 25000000 |  | Importante: Diligenciar este campo en valor numérico, sin puntos ni comas
Permiso de comercialización o registro sanitario |  | xxxxEBCxxxxxxx |  | Aplica solamente cuando el tipo de equipo que seleccionó es biomédico, de lo contrario dejar en blanco
|  | Importador y/o Distribuidor |  | Fabricante
Nombre |  | G.Barco |  | GE Healtcare
Teléfono |  | xxx-xxxx |  | xxx-xxxx
Ciudad |  | Ciudad |  | Ciudad
País |  | País |  | País
3. EVALUACIÓN TÉCNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje máximo |  | Observaciones
Edad |  | Menor que 5 años |  | 25 |  | 25
Soporte de Repuestos |  | Entre 3 y 5 años |  | 20 |  | 25
Soporte de Consumibles | En caso de no necesitar consumibles, seleccionar "No aplica" | Entre 3 y 5 años |  | 20 |  | 25
Soporte Técnico |  | Entre 1 y 2 años |  | 10 |  | 25
TOTAL |  |  |  | 75 |  | 100
4. EVALUACIÓN CLÍNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Utilidad |  | medianamente util |  | 10 |  | 20
Frecuencia y Facilidad de Uso |  | Alta |  | 20 |  | 20
Confiabilidad |  | Alta |  | 20 |  | 20
Contribución |  | Mediana |  | 10 |  | 20
Necesidad | Hace referencia a qué tan necesaria es la presencia del equipo en el servicio | Necesaria |  | 20 |  | 20
TOTAL |  |  |  | 80 |  | 100
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Componente |  | Valor | Porcentaje respecto al valor de adquisición del equipo(VAEB) | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Costo anual de mantenimiento (CAM) |  | 9000000 | 36% | 15 |  | 30
Costo anual de operación (CAO) |  | 6000000 | 24% | 30 |  | 30
Relación costo mantenimiento-Costo reparación (CMR) |  | 30000000 | 30% | 20 |  | 40
TOTAL |  |  |  | 65 |  | 100
Información diligenciada por la SSSA | EVALUACIÓN TOTAL (V = 0.45T + 0.30C + 0.25E) |  |  | 74 | ESTADO DEL EQUIPO |  | En buen estado, evaluar tres años después
Ficha elaborada por: Ing.Tatiana Hernández Torres |  |  |  |  | Ficha aprobada por: Dr. Héctor Mario Restrepo Montoya
Modificada por: Ing. Mabel Catalina Zapata Álvarez |  |  |  |  | Aprobada por: Ing. Alejandro Arredondo Peñaranda

## Hoja1
Ficha de evaluación del estado del equipamiento biomédico
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESE
Fecha de Diligenciamiento
Municipio
Nombre ESE
Nit ESE |  |  | Número de identificación tributario que se encuentra en cámara de comercio
Dirección
Nivel de Atención
Contacto Responsable
Número Celular
E-Mail
Sedes (Puestos de Salud y/o Centros de Salud)
2. IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DEL EQUIPO
Tipo de equipo a evaluar
Nombre
Marca
Modelo
Serie
Vida Útil (en años) |  |  | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fuentes de Alimentación |  |  |  |  | Si seleccionó otra, a continuación indique: ¿Cuál?
Servicio Habilitado |  | Grupo |  | Servicio - código |  |  | Complejidad
|  | El equipo pertenece a la dotación Mínima del Servicio |  |  | El servicio cuenta con la dotación mínima
Equipo Fíjo o Movil
Clasificación |  | Clase de Riesgo
Uso
Tecnología
Tiempo de Garantía (en años) |  |  | Especificada por el fabricante en el momento de adquisición
Fecha de Instalación
Fecha de Adquisición
Forma de Adquisición
Valor de Adquisición |  |  |  | Importante: Diligenciar este campo en valor numérico, sin puntos ni comas
Permiso de comercialización o registro sanitario |  |  |  | Aplica solamente cuando el tipo de equipo que seleccionó es biomédico, de lo contrario dejar en blanco
|  | Importador y/o Distribuidor |  | Fabricante
Nombre
Teléfono
Ciudad
País
3. EVALUACIÓN TÉCNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje máximo |  | Observaciones
Edad |  |  |  | 0 |  | 25
Soporte de Repuestos |  |  |  | 0 |  | 25
Soporte de Consumibles | En caso de no necesitar consumibles, seleccionar "No aplica" |  |  | 0 |  | 25
Soporte Técnico |  |  |  | 0 |  | 25
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 100
4. EVALUACIÓN CLÍNICA
Componente |  | Consideración |  | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Utilidad |  |  |  | 0 |  | 20
Frecuencia y Facilidad de Uso |  |  |  | 0 |  | 20
Confiabilidad |  |  |  | 0 |  | 20
Contribución |  |  |  | 0 |  | 20
Necesidad | Hace referencia a qué tan necesaria es la presencia del equipo en el servicio |  |  | 0 |  | 20
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 100
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Componente |  | Valor | Porcentaje respecto al valor de adquisición del equipo(VAEB) | Resultado |  | Puntaje Máximo |  | Observaciones
Costo anual de mantenimiento (CAM) |  |  | 0% | 30 |  | 30
Costo anual de operación (CAO) |  |  | 0% | 30 |  | 30
Relación costo mantenimiento-Costo reparación (CMR) |  |  | 0% | 40 |  | 40
TOTAL |  |  |  | 100 |  | 100
Información diligenciada por la SSSA | EVALUACIÓN TOTAL (V = 0.45T + 0.30C + 0.25E) |  |  | 25 | ESTADO DEL EQUIPO |  | Proceso de reposición
Ficha elaborada por: Ing.Tatiana Hernández Torres |  |  |  |  | Ficha aprobada por: Dr. Héctor Mario Restrepo Montoya
Modificada por: Ing. Mabel Catalina Zapata Álvarez |  |  |  |  | Aprobada por: Ing. Alejandro Arredondo Peñaranda