## ips (hidden)
Si¦No | Referencia | Clasificación de dotación
Si | Ampliación | Equipo biomédico
No | Reposición | Dispositivo médico
En ajuste |  | Equipo fijo (equipo industrial de uso hospitalario)

## reps (hidden)
Código serv | serv_nombre | Serv control de oferta | Serv trazador
0 | -
101 | GENERAL ADULTOS |  | x
102 | GENERAL PEDIÁTRICA |  | x
103 | PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE SALUD MENTAL
105 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | x | x
106 | CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO | x | x
107 | CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS | x | x
108 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | x | x
109 | CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO | x | x
110 | CUIDADO INTENSIVO ADULTOS | x | x
111 | UNIDAD DE QUEMADOS ADULTOS |  | x
112 | OBSTETRICIA | x | x
117 | CUIDADO AGUDO EN SALUD MENTAL O PSIQUIATRÍA
120 | CUIDADO BÁSICO NEONATAL
121 | ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE PACIENTE CRÓNICO
123 | ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PACIENTE AGUDO
124 | INTERNACIÓN PARCIAL EN HOSPITAL
125 | UNIDAD DE QUEMADOS PEDIÁTRICOS |  | x
126 | HOSPITALIZACIÓN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL |  | x
127 | INTERNACIÓN HOSPITALARIA CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
128 | INTERNACIÓN PARCIAL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
201 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
202 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | x | x
203 | CIRUGÍA GENERAL |  | x
204 | CIRUGÍA GINECOLÓGICA |  | x
205 | CIRUGÍA MAXILOFACIAL
206 | CIRUGÍA NEUROLÓGICA | x | x
207 | CIRUGÍA ORTOPÉDICA | x | x
208 | CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
209 | CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
210 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA | x | x
211 | CIRUGÍA ORAL
212 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA
213 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
214 | CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLÓGICA
215 | CIRUGÍA UROLÓGICA
217 | OTRAS CIRUGÍAS:
217 | OTRAS CIRUGÍAS: CIRUGIA LAPARASCOPICA AVANZADA -CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL, PELVIS Y ACETABULO
217 | OTRAS CIRUGÍAS: CIRUGÍA LAPAROSCOPICA MINIMAMENTE INVASIVA
218 | CIRUGÍA ENDOVASCULAR NEUROLÓGICA
219 | TRASPLANTE RENAL | x
227 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA | x
231 | CIRUGÍA DE LA MANO
232 | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS | x
233 | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
234 | CIRUGÍA DE TÓRAX
235 | CIRUGÍA GASTROINTESTINAL
237 | CIRUGÍA PLÁSTICA ONCOLÓGICA | x
239 | TRASPLANTE MULTIVISCERAL | x
240 | TRASPLANTE TEJIDOS OCULARES | x
241 | TRASPLANTE DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR | x
242 | TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS | x
243 | TRASPLANTE DE PIEL Y COMPONENTES DE LA PIEL | x
244 | TRASPLANTE DE TEJIDOS CARDIOVASCULARES | x
301 | ANESTESIA
302 | CARDIOLOGÍA
303 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR |  | x
304 | CIRUGÍA GENERAL |  | x
305 | CIRUGÍA NEUROLÓGICA
306 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA |  | x
308 | DERMATOLOGÍA
309 | DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
310 | ENDOCRINOLOGÍA
311 | ENDODONCIA
312 | ENFERMERÍA
313 | ESTOMATOLOGÍA
316 | GASTROENTEROLOGÍA
317 | GENÉTICA
318 | GERIATRÍA
320 | GINECOBSTETRICIA |  | x
321 | HEMATOLOGÍA
323 | INFECTOLOGÍA
324 | INMUNOLOGÍA
325 | MEDICINA FAMILIAR |  | x
326 | MEDICINA FÍSICA Y DEL DEPORTE
327 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
328 | MEDICINA GENERAL
329 | MEDICINA INTERNA |  | x
330 | NEFROLOGÍA
331 | NEUMOLOGÍA
332 | NEUROLOGÍA |  | x
333 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
334 | ODONTOLOGÍA GENERAL
335 | OFTALMOLOGÍA
336 | ONCOLOGÍA CLÍNICA | x | x
337 | OPTOMETRÍA
338 | ORTODONCIA
339 | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA |  | x
340 | OTORRINOLARINGOLOGÍA
342 | PEDIATRÍA |  | x
343 | PERIODONCIA
344 | PSICOLOGÍA |  | x
345 | PSIQUIATRÍA
347 | REHABILITACIÓN ORAL
348 | REUMATOLOGÍA
354 | TOXICOLOGÍA
355 | UROLOGÍA
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD:
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD: FISIATRIA - NO ONCOLÓGICO
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD: GINECOLOGIA
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD: RETINOLOGÍA
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD: SEMIOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL Y PROSTODONCIA - NO ONCOLÓGICO
356 | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD: TOMA DE ECOGRAFIAS OBSTETRICAS TRANSABDOMINALES - TRANSVAGINALES Y GENERALES
359 | CONSULTA PRIORITARIA
361 | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
362 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
363 | CIRUGÍA DE MANO
364 | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS
365 | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
366 | CIRUGÍA DE TÓRAX
367 | CIRUGÍA GASTROINTESTINAL
368 | CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA
369 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
370 | CIRUGÍA PLÁSTICA ONCOLÓGICA
372 | CIRUGÍA VASCULAR
373 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA
374 | CIRUGÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA
375 | DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
377 | COLOPROCTOLOGÍA
379 | GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
383 | MEDICINA NUCLEAR
384 | NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
385 | NEONATOLOGÍA
386 | NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
387 | NEUROCIRUGÍA |  | x
388 | NEUROPEDIATRÍA
390 | OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
391 | ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
393 | ORTOPEDIA ONCOLÓGICA
395 | UROLOGÍA ONCOLÓGICA
396 | ODONTOPEDIATRÍA
397 | MEDICINA ESTÉTICA
398 | MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATÍA
400 | MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA
404 | MEDICINAS ALTERNATIVAS - NATUROPATÍA
405 | MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA
406 | HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
407 | MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
408 | RADIOTERAPIA |  | x
409 | ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
410 | CIRUGÍA ORAL
411 | CIRUGÍA MAXILOFACIAL
501 | SERVICIO DE URGENCIAS |  | x
601 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
602 | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO
701 | DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR | x
703 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | x
704 | NEUMOLOGÍA - FIBROBRONCOSCOPIA | x
705 | HEMODINAMÍA | x
706 | LABORATORIO CLÍNICO
708 | UROLOGÍA - LITOTRIPSIA UROLÓGICA | x
709 | QUIMIOTERAPIA | x
710 | RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS | x
711 | RADIOTERAPIA | x | x
712 | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
713 | TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
714 | SERVICIO FARMACÉUTICO
715 | MEDICINA NUCLEAR | x
717 | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS
718 | LABORATORIO DE PATOLOGÍA
719 | ULTRASONIDO | x
724 | TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS
725 | ELECTRODIAGNÓSTICO | x
728 | TERAPIA OCUPACIONAL
729 | TERAPIA RESPIRATORIA
730 | NEUMOLOGÍA LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR
731 | LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA
732 | ECOCARDIOGRAFÍA | x
733 | HEMODIÁLISIS | x | x
734 | DIÁLISIS PERITONEAL | x | x
735 | TERAPIA ALTERNATIVA BIOENERGÉTICA
736 | TERAPIA ALTERNATIVA CON FILTROS
737 | TERAPIA ALTERNATIVA MANUAL
738 | ELECTROFISIOLOGÍA MARCAPASOS Y ARRITMIAS CARDÍACAS | x
739 | FISIOTERAPIA
740 | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
741 | TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
815 | ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO CON VENTILADOR
816 | ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR
817 | ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO
818 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
819 | ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
820 | ATENCIÓN INSTITUCIONAL NO HOSPITALARIA AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
907 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO
908 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
909 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)
910 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)
911 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
912 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)
913 | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
914 | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
915 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
916 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
917 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
918 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
950 | PROCESO ESTERILIZACIÓN

## recomendaciones (hidden)
RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Recomendaciones para el diligenciamiento de la matriz
Para el diligenciamiento de la matriz, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- En capacidad instalada, si el proyecto es de remodelación de la capacidad actual, registre |
La relación de equipos que hacen parte del proyecto.
- NO indicar ni referencias ni marcas ya que es razón suficiente para rechazar el proyecto.
- Las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la institución para cada equipo. Esta relación es la que entrega la institución a cada proponente.
- No utilizar las especificaciones técnicas de un proponente dado que sesga el proceso de selección; evita la competencia y no siempre son las especificaciones de los equipos que requiere la institución.
- Si un proponente le presenta en su cotización un equipo que no cumple con las especificaciones técnicas, no debe relacionar su precio en la matriz. Esto quiere decir que en la matriz se relacionan los proponentes que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la IPS.
- Si solo presenta una cotización, en la celda Criterio de escogencia explique la razón.
- Para tecnologías de punta donde solo hay un oferente, indique el nombre genérico con el que hizo el estudio clínico de la tecnología y relacione los oferentes que ofrecen cada equipo. En la celda Criterio de escogencia indique que el criterio utilizado fue el estudio como tal.
Con relación a la cotización:
- Solicite cotizaciones a proveedores que tengan reconocimiento
- Debe ir dirigida a un directivo de la institución.
- Debe estar firmada por el representante legal o un vendedor de la empresa cotizante.
- Debe estar presentada con el membrete de la empresa cotizante.
- Debe ser reciente e indicar los días que la empresa cotizante mantendrá al precio cotizado.
- Debe contener las especificaciones técnicas que ofrece cada bien cotizado.

## instrucciones
CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA
Instrucciones y recomendaciones para diligenciarlo
En este proceso de presupuestación de un proyecto que involucra las necesidades de dotación hospitalaria (dispositivos médicos y equipos biomédicos) de la IPS, con el fin de diligenciar el presente cuadro, se deb seguir lo establecido en la guía para la presentación de proyectos de inversión de dotación hospitalaria al MSPS.
|  | Capacidad instalada (REPS) | Si el proyecto corresponde a una amplicación de la capacidad operativa, indique la capacidad que abarca el proyecto. Por el contrario, si el proyecto corresponde a la reposición de la capacidad actual, relacione la capacidad que hoy reporta en REPS.
|  | Código servicio | Digite el código del servicio donde se ubicará el equipo, conforme a la Resolución 2003 de 2014. Si el equipo se ubicará en un área no asistencial, deje esta celda vacía.
|  | Servicio control especial de oferta | Al digitar el código del servicio, de manera automática indicará si el servicio es de control especial de oferta.
|  | Servicio trazador | Al digitar el código del servicio, de manera automática indicará si el servicio es trazador.
|  | Servicio | Al digitar el código del servicio, de manera automática indicará el nombre del servicio. Si no corresponde a un servicio asistencial, digite el nombre.
|  | Ambiente o área | Indique el nombre del ambiente y/o área donde la dotación va a funcionar conforme a lo establecido en la Resolución 2003 de 2014, si aplica.
|  | Nombre de la dotación | Indique el nombre del equipo y/o dispositivo acorde al estándar de dotación según lo establecido en la Resolución 2003 de 2014 (cuando aplique). La dotación debe estar acorde al nivel de complejidad de la institución.
|  | Especificaciones técnicas mínimas obligatorias establecidas por la IPS | Corresponde a las especificaciones técnicas mínimas obligatorias establecidad por la IPS acorde a las necesidades del servicio.
|  | Cantidad solicitada | Indique la cantidad requerida acorde a la necesidad del servicio y la capacidad operativa que tiene la IPS. Si la dotación corresponde a la ampliación de la capacidad operativa, se debe asegurar que se cumple con toda la dotación requerida en el estándar de dotación para cada servicio de la Resolución 2003 de 2014. La cantidad debe ser acorde con la capacidad instalada que tiene la IPS o el proyecto que se presenta.
Cotizaciones | Cotización 1 | P1 unitario ($) [incluye IVA] | El precio reflejado en esta celda corresponderá al precio cotizado del primer proponente (incluyendo IVA). Solo se consignarán los precios de las ofertas que cumplan con todas y cada una de las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución las cuales deben venir reflejadas en la cotización. De no cumplirlo, debe consegir otra oferta. En el caso que la dotación ofertada esté valorada en moneda extranjera, se debe convertir a moneda colombiana indicando la TRM utlizada (indicar en la celda O2, P3 el valor y la moneda).
| Ubicación cotización | # carpeta | Indique el número de la carpeta donde se presenta la cotización soporte.
|  | # folio | Indique el folio dentro de la carpeta donde se presentan las especificaciones técnicas por parte del proveedor, las cuales corresponden a las especificaciones técnicas mpinimas obligatorias establecidas por la ESE.
|  | # folio | Indique el folio dentro de la carpeta donde se presenta el precio de la cotización soporte.
| Cotización 2 | P2 unitario ($) [incluye IVA] | El precio reflejado en esta celda corresponderá al precio cotizado del segundo proponente (incluyendo IVA). Solo se consignarán los precios de las ofertas que cumplan con todas y cada una de las especificaciones mínimas obligatorias exigidas por la institución, las cuales se deben poder evidenciar en lsa cotizaciones, si esta condición no se cumple se debe consegir otra oferta. En el caso que la dotación ofertada esté valorada en moneda extranjera, se debe convertir a moneda colombiana indicando la TRM oficial utilizada (indicar en la celda O2 , P3 el valor y la moneda).
| Ubicación cotización | # carpeta | Indique el número de la carpeta donde se presenta la cotización soporte.
|  | # folio | Indique el folio dentro de la carpeta donde se presenta la cotización soporte.
|  | Menor valor seleccionado [incluye IVA] | Corresponde al menor precio ofertado de las dos cotizaciones multiplicado por la cantidad solicitada.
|  | Observaciones | Indique cualquier comentario o explicación que sea útil para el evaluador.
|  | TRM | Indique la tasa representativa oficial del mercado (TRM) utilizada para convertir cotizaciones en moneda extranjera, especificando el nombre de la moneda (celda O).
|  | Resumen | Corresponde a la cantidad y valor de la dotación presentada en el proyecto. La fórmula puede relacionar hasta 500 ítems. Si el proyecto incluye más, inserte el número de filas necesarias y ajuste la fórmula de sumatoria de esta parte.
1
2
3
5
6
7
8
10a
9
10b
11
13
12 b
13
14
16
4
15
17
18
12 a

## CUADRO DOTACIÓN
ANEXO No 1
CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA | [22 empty] | Observac | Tipo inversión | No aplica | Aprobado
[17 empty] | TRM | US$
|  |  | Intentificación del proyecto | [14 empty] | €
|  |  | Nombre del proyecto |  |  | Capacidad instalada (REPS)
|  |  | Código habilitación |  |  | Camas de hospitalización | [9 empty] | Resumen
|  |  | Nombre IPS |  |  | Camas de observación | [10 empty] | Cantidad | Valor total
|  |  | NIT |  |  | Consultorio urgencias | [9 empty] | Solicitado
|  |  | Departamento |  |  | Consultorio consulta externa
|  |  | Municipio |  |  | Quirófano
[6 empty] | Mesa de parto |  |  |  |  | Etapa de presupuestación | [9 empty] | Etapa de aprobación
Unidad odontológica
Cotizaciones
Código servicio | Serv de control especial de oferta | Servicio trazador | Servicio | Ambiente o área | Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | # folio | Cantidad solicitada | Proveedor 1 | P1 unitario ($) [sin IVA] | P1 unitario ($) [incluye IVA] | # carpeta | # folio | Proveedor 2 | P2 unitario ($) [sin IVA] | P2 unitario ($) [incluye IVA] | # carpeta | # folio | Menor valor seleccionado ($) [incluye IVA] | Observaciones | Aprobación DPSAP-MSPS | Observaciones DPSAP-MSPS
|  |  | Es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación de Prestadores, por tanto, es a la cual apuntan los criterios de los estándares de habilitación, a partir de los cuales se establece la autorización para el funcionamiento de cualquier prestador de servicios de salud. | Ambiente o área donde va a funcionar el equipos o mobiliario | Permita identificar claramente el equipo o bien que se va a requerir; en esta identificación como se trata de la etapa de estudio de mercado y conformación del presupuesto oficial estimado, no se deben mencionar ni marcas, ni modelos, ni nada que haga alusión a marcas comerciales. Para poder manejar una estandarización en la manera de identificar el equipo o bien, cuando se trate de equipos biomédicos se puede referenciar los nombres de los equipos o dispositivos médicos que aparecen en la Resolución 2003 de 2014 | Corresponde a las especificaciones que se requieren que tenga el equipo que se está requiriendo, con el fin de asegurar que se cumplan las condiciones de funcionalidad y técnicas que permitan realizar todos los procedimientos que están definidos en el portafolio de servicios que se realizan en el servicio asistencial donde el equipo va a funcionar. Se sugiere ennumerar cada especificación técnica requerida. |  | Permite establecer el número de equipos o bienes que se requieren, y que este debe ser acorde a la capacidad instalada con la que cuente el servicio asistencial
NOTA: Si requiere algún equipo biomédico que esté en uno de los servicios propuestos por la resolución 2514 de 2012, debe estar presentado en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud. La dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, deberán ser los relacionados con los siguientes servicios: 1. Servicios de Nefrología - Diálisis Renal. 2. Servicios de Oncología, Radioterapia y Oncología clínica. 3. Servicios de medicina nuclear. 4. Servicios de Radiología e Imágenes Diagnósticas de Mediana y Alta Complejidad, de acuerdo con lo establecido por el Sistema Único de Habilitación. 5. Unidades de Cuidados intermedios e Intensivos Neonatal, Pediátrico y Adultos. 6. Servicios de Obstetricia de Mediana y Alta Complejidad. 7. Cirugía Cardiovascular. 8. Cirugía Neurológica. 9. Cirugía Ortopédica. 10. Cirugía de Trasplante e Implante.
1
2
3
5
6
7
8
9
10a
10b
12 b
14
11
13
15
16
4
20
21
Campos para ser diligenciados por el MSPS-DPSAP
17
18
12 a

## JUSTIFICACIÓN NECESIDAD
ANEXO No 2
DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA
REFERENCIA DE LA NECESIDAD
| DESCRIPICIÓN |  |  | EXISTENCIAS | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA | INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA | SIN PROPIEDAD | TERCERIZACIÓN SERVICIOS
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE/ ÁREA | NOMBRE DOTACIÓN | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN
| Es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación de Prestadores, por tanto, es a la cual apuntan los criterios de los estándares de habilitación, a partir de los cuales se establece la autorización para el funcionamiento de cualquier prestador de servicios de salud. | Ambiente o área donde va a funcionar el equipos o mobiliario | Permita identificar claramente el equipo o bien que se va a requerir; en esta identificación como se trata de la etapa de estudio de mercado y conformación del presupuesto oficial estimado, no se deben mencionar ni marcas, ni modelos, ni nada que haga alusión a marcas comerciales. Para poder manejar una estandarización en la manera de identificar el equipo o bien, cuando se trate de equipos biomédicos se puede referenciar los nombres de los equipos o dispositivos médicos que aparecen en la Resolución 2003 de 2014 | Permite establecer el número de equipos o bienes con los que cuentan actualemnte | Cuando la institución de salud está ampliando la cobertura de sus servicios asistenciales y abren nuevos servicios que requieren equipos biomédicos, con los que no contaba antes. | Cuando se cuenta con una tecnología biomédica dentro de un servicio asistencial el cual está quedando rezagado frente a la demanda de pacientes, y se requiere incorporar una tecnología que agilice la atención de los mismos y que a la vez conlleve a un mejor costo – efectividad y a un mejor costo – beneficio. | Cuando se establece por medio de la evaluación de la misma, que un equipo biomédico destinado para la prestación de servicios de Salud ya cumplió su vida útil, encontrándose obsoleto, limitando la prestación del servicio, por los daños frecuentes, aumentando el riesgo de diagnósticos errados, que pueden conllevar a diagnósticos inadecuados, tratamientos errados y complicaciones en el estado de salud del paciente o puede llegar a generar eventos adversos sobre el mismo paciente |  |  |  | Permite establecer el número de equipos o bienes que se requieren, y que este debe ser acorde a la capacidad instalada con la que cuente el servicio asistencial

## EJEMPLO JUSTIFICACIÓN
ANEXO No 2
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA
[5 empty] | ESTADO DE LA DOTACIÓN |  |  | REFERENCIA DE LA NECESIDAD
| DESCRIPICIÓN |  |  | EXISTENCIAS | NORMAL ESTADO | REGULAR ESTADO | MAL ESTADO | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA | INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA | PROPIEDAD DE UN TERCERO | TERCERIZACIÓN SERVICIOS
GRUPO | SERVICIO | AMBIENTE | NOMBRE DOTACIÓN | CANTIDAD |  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN
Consulta Externa | Consulta Externa General | Consultorio | Báscula para paciente | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cumplieron su vida útil.
Urgencias | Urgencias baja complejidad | Todo el servicio | Bomba de infusión | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Se encuentran en comodato.
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Laboratorio Clínico | Hematología | Analizador de hematología | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se contaba con un convenio para el servicio del Laboratorio Clínico; a partir de ahora el Laboratorio Clínico hace parte de la Entidad
Quirúrgico | Cirugía | Quirofano | Mesa de cirugía | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se amplio la capacidad instalada en un quirofano adicional
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Medicina Nuclear | Sala de PET - RMN | Equipo PET -RMN | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Llego al pais una nueva tecnologia que combina imágenes de Medicina Nuclear con Resonancia Magnética Nuclear.
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | Radiología e Imagenes Diagnósticas baja complejidad | Sala de Resonancia Magnética | Resonador magnético | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | El resonador magnético actual se encuentra superado por la demanda de estudios, se requiere cambiarlo por uno de mayor rendimiento.