| INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVENTO CDM: |  |  |  |  |  | CATEGORÍA: |  | ADHESIVO Nº |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: | SECTOR: |  |  |  |  |  | DÍA: |  |  |  | MES: | AÑO: |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  | TELÉFONOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRÍCULA MERCANTIL O PERSONERÍA JURÍDICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÉDULA O NIT: |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL (SI EL PROPIETARIO ES PERSONA JURÍDICA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÉDULA: |  |  |
| ADMINISTRADOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÉDULA: |  |  |
| FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA: |  | CONCEPTO VISITA ANTERIOR: |  |  |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO VISITA ANTERIOR: |  |  |  |
|  |  | FAVORABLE | FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS |  | DESFAVORABLE |  |  |  |  |  |  |  |

| PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS BIOMÉDICOS: |  | DISPOSITIVOS MÉDICOS: |  | LÍNEA BLANDA: |  |
| OTROS, ¿CUALÉS? |  |  |  |  |  |

| OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: |  | ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: |  |
| CUENTA CON CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EMITIDO POR EL INVIMA: | SI __ NO__ | CERTIFICADO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: |  |
| Las condiciones y requisitos normativos inspeccionados en la presente visita corresponden a aquellos aplicables a la comercialización de dispositivos médicos en el campo de competencias de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia y de ninguna manera interfieren con aquellas otorgadas a las demás autoridades sanitarias. En caso de evidenciar la importación y/o acondicionamiento de dispositivos médicos en el establecimiento sin contar con el respectivo CCAA, se dará traslado al Invima para lo de su competencia. |  |  |  |

| SITUACIÓN ENCONTRADA |  |
| --- | --- |
| DIRECTOR TÉCNICO |  |
| NOMBRE: | CÉDULA |
| FORMACIÓN: |  |

| ITEMS A EVALUAR |  |  | % | CALIFICACIÓN |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN:(A) Aceptable; (AR) Aceptable con requerimientos; (I) Inaceptable. |  |  |  | A | AR | I |  |
| 1. RECURSO HUMANO | RECURSO HUMANO |  | 12 | A | AR | I |  |
|  | 1.1 | La dirección técnica está a cargo de una persona con formación en el área y con experiencia específica o especialización en el campo, la cual es competente para el desempeño de sus funciones. | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 1.2 | El personal involucrado en los procesos y actividades propias del establecimiento tiene las funciones definidas y documentadas. Están debidamente socializadas y se ejecutan. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 1.3. | Se encuentra documentado el procedimiento de capacitación del personal. Cuenta con registros de capacitación y evaluaciones periódicas a los empleados que tienen contacto con los productos. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 2. ASPECTOS HIGIÉNICO-LOCATIVOS | ASPECTOS HIGIÉNICO-LOCATIVOS |  | 28 | A | AR | I |  |
|  | 2.1 | La ubicación y funcionamiento del establecimiento, no genera riesgo para la salud de las personas que habitan en edificaciones circundantes o aledañas y su ingreso es solo para personal autorizado. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 2.2 | Las instalaciones, pisos, paredes, techos y todas aquellas utilizadas para el desarrollo de sus actividades, se encuentran en buenas condiciones, sin deterioro y son de fácil limpieza. Cuenta con sistema de desagüe en buen estado. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 2.3 | El área del establecimiento es proporcional al volumen de productos, los procesos que realiza y al personal que labora. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 2.4 | Cuenta con áreas de almacenamiento con capacidad suficiente, separadas e identificadas por tipo de productos, de fácil acceso y localización, según la actividad realizada y dotada con estibas, estanterías u otro sistema que evite el contacto directo de los productos con el piso y paredes. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 2.5 | Cuenta con un área destinada para la recepción, identificada y separada para la revisión de los productos que comercializa, antes de su ingreso a las áreas de almacenamiento, a fin de garantizar la calidad de los mismos. | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | 2.6 | Cuenta con un área apropiada, segura, identificada y separada físicamente para el almacenamiento de los productos retirados del mercado, vencidos, deteriorados o con alerta sanitaria. | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | 2.7 | Cuenta con un área separada e identificada para la ubicación de los productos listos para despacho e información sobre su uso adecuado. | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | 2.8 | Cuenta con un área para depósito de residuos, aislada de las áreas de almacenamiento y acondicionamiento, demarcada, identificada y dotada de canecas protegidas e identificadas de acuerdo con el tipo de desecho. | 1 | 1 | 0,5 | 0 |  |
|  | 2.9 | El establecimiento y sus áreas cuentan con elementos de seguridad para combatir incendios en cantidad suficiente y de fácil acceso. Tienen definidas y señalizadas las rutas de evacuación en caso de emergencia. | 1 | 1 | 0,5 | 0 |  |
|  | 2.10 | Cuenta con un programa escrito de control de plagas, que especifique la periodicidad y cronograma de realización de este, llevando registro de su cumplimiento. Existen restricciones en cuanto a mantener plantas o animales, fumar, comer o beber en las áreas de almacenamiento. | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | 2.11 | Cuenta con unidad sanitaria funcionando y con dotación de elementos de higiene personal. | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 3. MANEJO DE PRODUCTOS | MANEJO DE PRODUCTOS |  | 26 | A | AR | I |  |
|  | 3.1 | Cuenta con calibración y mantenimiento de todos los equipos que intervienen en la conservación de los productos. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 3.2 | La iluminación y ventilación son suficientes para la conservación de los productos. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 3.3 | Los productos cumplen con las normas de calidad en empaques, envases, etiquetas y rótulos, porque poseen, entre otros: - Nombre del dispositivo. - Número de lote o serie. - Fecha de expiración cuando sea el caso. - Fabricante y /o importador con domicilio. - Registro sanitario INVIMA o permiso de comercialización. •Leyendas especiales tales como “estéril” o “usar sólo una vez”. | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 3.4 | El establecimiento está libre de productos prohibidos (incluyendo medicamentos de venta libre, en caso de expenderlos al detal): *Vencidos. *Con leyenda de uso exclusivo *Medicamentos de control especial *Muestras médicas *Etiquetas y empaques vacíos. | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 3.5 | El establecimiento está libre de productos fraudulentos *Sin registro sanitario INVIMA. *Titular de registro no autorizado * En empaque o envase diferente al autorizado. | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 3.6 | El establecimiento está libre de productos alterados: - Con enmendaduras o cualquier tipo de alteración en su etiqueta ocultando información. - Con el sistema de seguridad alterado. - Fuera de su empaque secundario, en empaques que no le corresponden. - En el mismo empaque aparecen productos de lotes diferentes o que carecen de información. - Cuyo empaque no garantice condiciones de esterilidad (cuando se requiera). - Con cambios en sus propiedades organolépticas. | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 4. DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES GENERALES | DOCUMENTACIÓN Y CONDICIONES GENERALES |  | 34 | A | AR | I |  |
|  | 4.1 | Se encuentran documentados todos los procesos y actividades que se realizan dentro de las instalaciones, especialmente las operaciones del manejo de los productos, tales como: - Adquisición - Recepción - Almacenamiento - Dispensación / distribución - Devoluciones, descarte y retiro. Esta documentación incluye identificación de los riesgos asociados a las actividades, el establecimiento de acciones correctivas y/o preventivas y su eficacia. | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | 4.2 | Cuenta con mecanismos, recursos y registros que garanticen la localización fácil y rápida de un producto, lote, serie, modelo, durante todas las etapas de almacenamiento y entrega de estos. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 4.3 | Cuenta con los recursos necesarios para garantizar el descarte o destrucción de los productos resultantes de un retiro del mercado, vencidos, deteriorados o rechazados. Tiene contrato o documento similar con gestor externo de residuos peligrosos. Conserva los certificados de destrucción. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 4.4 | Se tienen documentadas y se controlan las variables de almacenamiento que puedan influir en la calidad final de los productos como son las condiciones de iluminación, temperatura, humedad y ventilación; se llevan registros de estas condiciones. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 4.5 | Dispone de equipos apropiados y de capacidad adecuada para almacenamiento de productos que requieren cadena de frío. Se lleva control y registros de temperatura. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 4.6 | Se cuenta con un sistema alterno de suministro de energía o de un plan de contingencia que asegure el mantenimiento de las condiciones de temperatura requeridas por los productos. | 3 | 3 | 1.5 | 0 |  |
|  | 4.8 | Se encuentra documentado la notificación de eventos o incidentes adversos al PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA del INVIMA, en los tiempos establecidos para ello y se mantienen registros de estos. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 4.9 | Se realiza seguimiento a las alertas sanitarias e informes de seguridad del Invima sobre los productos y en caso de encontrar un producto relacionado, se acatan las medidas dirigidas a los establecimientos comercializadores. | 4 | 4 | 2 | 0 |  |

| DURANTE LA VISITA SE REALIZA INSPECCIÓN AL 100 % DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: | SI | NO |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES Y OTRAS EXIGENCIAS:

| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La nomenclatura física corresponde a la registrada en documento expedido por la Cámara de Comercio. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO, se debe remitir esta información al ente competente |
| Presenta certificado de uso de suelo. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO se debe remitir esta información al ente competente |
| Presenta Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares ante el ente competente. Diligencian el formulario RH1 y se envía al ente competente. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO se debe remitir esta información al ente competente |
| Si el propietario es persona jurídica, presenta certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio. En dicho certificado o en otro expedido por la misma autoridad, se especifican los datos del establecimiento. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO se debe remitir esta información al ente competente |  |
| Si el propietario es persona natural, presenta certificado de matrícula de persona natural vigente expedido por la Cámara de Comercio. En dicho certificado se especifican los datos del establecimiento. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO se debe remitir esta información al ente competente |  |
| Si el establecimiento también importa y/o acondiciona dispositivos médicos, cuenta con Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento -CCAA vigente expedido por el INVIMA. | SI | NO | N.A | Si la respuesta es NO se debe remitir esta información al ente competente |  |

| LA ADQUISICIÓN LA REALIZA A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDOR | DIRECCIÓN | TELÉFONO | MUNICIPIO |

| MEDIDAS SANITARIAS APLICADAS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DECOMISO: |  | CLAUSURA TEMPORAL PARCIAL O TOTAL: |  |
| CONGELACIÓN: |  | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD, PROCESO O PROCEDIMIENTO: |  |
| CAUSA: |  |  |  |
| NORMA INCUMPLIDA: |  |  |  |

| CONCEPTO DE LA VISITA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % CUMPLIMIENTO |  | Se da con la sumatoria de cada uno de los ítems |  |
| FAVORABLE | F | Riesgo bajo | Cumplimiento igual o mayor al 95%. |
| FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | C | Riesgo medio | Cumplimiento entre 60 % y 94.99 % o con imposición de medida de seguridad de decomiso o suspensión temporal de actividad, proceso o procedimiento. |
| DESFAVORABLE | D | Riesgo alto | Cumplimiento menor a 60 %. Se impone medida de CLAUSURA TEMPORAL del establecimiento. |
|  |  | Factor crítico: | Identificación de uno o varios factores críticos. Se impone medida de CLAUSURA TEMPORAL del establecimiento. Seleccione los que apliquen: |
|  |  |  | No contar con director técnico. |
|  |  |  | Tenencia de medicamentos de control especial. |
|  |  |  | Atención a queja o denuncia con evidencia de prácticas que ponen en riesgo la salud. |
|  |  |  | Realización de procesos o actividades no permitidas por la normativa vigente. |
|  |  |  | Otro. ¿Cuál? |
| CONDICIONES GENERALES: - El puntaje asignado a un ítem que no aplica al establecimiento visitado se sumará al puntaje total obtenido. En el campo de observaciones se especificará “No aplica”. - Si se identifica riesgo para la salud pública, el inspector impondrá de manera inmediata la medida de seguridad a que haya lugar, debidamente sustentada. - La imposición de medida de seguridad de decomiso o suspensión temporal de alguna actividad, proceso o procedimiento dará lugar a otorgar concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO, cualquiera que sea el puntaje total. - Los factores críticos son situaciones que generan riesgo para la salud pública y darán lugar a la imposición de la medida de seguridad consistente en la CLAUSURA TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO, QUE PODRÁ SER TOTAL O PARCIAL, con el consecuente concepto sanitario DESFAVORABLE, cualquiera que sea el puntaje total. - Se realizará seguimiento al cumplimiento de todos los requerimientos registrados en el acta en la próxima visita. |  |  |  |
| De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de _______________________. |  |  |  |

| TIEMPO DE LA VISITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HORA DE INICIO |  | HORA DE FINALIZACIÓN |  |

| SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE SEGURIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para el levantamiento de las medidas de seguridad de CLAUSURA TEMPORAL y/o SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD, PROCESO o PROCEDIMIENTO, el establecimiento debe: 1) Implementar todas aquellas acciones que aseguren el cumplimiento de la totalidad de los requisitos calificados con incumplimiento o cumplimiento parcial y 2) Solicitar el levantamiento mediante oficio dirigido a la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, radicado a través del correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co, en el que se informe de manera clara y completa cada uno de los requisitos incumplidos y las acciones adelantadas para subsanarlos, adjuntando los respectivos soportes de cumplimiento (fotografías, documentos elaborados, contratos, entre otros, según corresponda). En dicho oficio es importante informar: nombre del establecimiento, dirección, municipio, medida que solicita levantar, teléfono fijo y/o celular de contacto y correo electrónico. |  |  |
| El establecimiento requiere solicitar levantamiento de medida de seguridad: | SI | NO |

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO:

| FUNCIONARIOS DE SALUD: |  |
| --- | --- |
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CÉDULA: | CÉDULA: |
| CARGO: | CARGO: |
| QUIEN ATIENDE LA VISITA: Con la firma de la presente acta, autorizamos a la Gobernación de Antioquia a realizar cualquier notificación relacionada con la presente diligencia al correo electrónico especificado abajo: |  |
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CÉDULA: | CÉDULA: |
| CARGO: | CARGO: |
| CORREO ELECTRÓNICO: | CORREO ELECTRÓNICO: |

PARA CONSTANCIA, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA Y PERSONAL QUE LA ATIENDE POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO. DE LA PRESENTE ACTA SE DEJA COPIA EN PODER DE LA(S) PERSONA(S) QUE ATIENDE(N) LA VISITA. Este documento debe permanecer en el inmueble y certifica acerca de las condiciones sanitarias para ser presentado a las diferentes autoridades competentes que lo soliciten, estando exento de todo pago (Decreto 2150/1995).

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL - Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo

Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 816 / Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)- Tels: (094) 3839861 - 3839862

“Entidad Vigilada Supersalud” Medellín – Colombia – Suramérica